## Slide 1: KHRi õppevahend 7.8 Tänavavalgustus ja valgusfoorid

## Slide 2: KHRi õppevahend
Moodul 1: sissejuhatus
Moodul 7: menetlemine (tänavavalgustus ja valgusfoorid)
Moodul 2: KHRi strateegilised küljed
Moodul 4: vajaduste hindamine
Moodul 5: ringhanked
Moodul 6: esialgne turu-uuring
Moodul 3: KHRi õiguslikud küljed

## Slide 3: Keskkonnamõjud
Süsinikdioksiidiheide: üle 90% energiatarbimise ning kaasneva kasvuhoonegaaside heite keskkonnamõjust esineb kasutamisfaasis
Halb ressursitõhusus
Mõju looduslikele liikidele ja valgusreostus
Kuidas mõjutab tänavavalgustus (valgus, liiteseadised, juhtimisseadmed, valgustid) keskkonda?
EL 25 tänavavalgustuse hinnanguline energiatarbimine 2005. aastal oli 35 TWh, mis vastab ligikaudu 1,3%-le EL 25 lõppelektrienergiatarbimisest.

## Slide 4: Kohaldamisala
Tänavavalgustus uute valgustusseadmete paigaldamisel
Olemasolevate valgustus-seadmete ajakohastamine erinevate valgustitega
Olemasolevate valgustusseadmete ajakohastamine erinevate valgusallikate või juhtseadistega
Mida hõlmavad ELi KHRi tänavavalgustuse kriteeriumid?

## Slide 5: Kohaldamisala
Või olemasolevate valgustusseadmete valgusallikate, lampide või valgustite lihtne asendamine sarnastega
Mida hõlmavad ELi KHRi tänavavalgustuse kriteeriumid? (järg)

## Slide 6: Kohaldamisala
Maanteeliikluses kasutatavad punased, kollased ja rohelised ringikujulised signaaltuled läbimõõduga 200 mm ja 300 mm kooskõlas standardiga EN 12368
Välja on jäetud teisaldatavad signaaltuled
Mida hõlmavad ELi KHRi valgusfooride kriteeriumid?

## Slide 7: Vajaduste hindamine
Hinnake uute valgustusseadmete paigaldamise või olemasolevate ajakohastamise vajadust
Kolm põhiküsimust
Kas pärast tegelike vajaduste hindamist valgustusseadmete, valgus-reostuse ja ohutuse põhjal on uute seadmete paigaldamine vajalik?
Kas olemasolevate seadmete ajakohastamine saab tagada energiasäästu ja vähendada keskkonnamõjusid tänavavalgustussüsteemi kogu olelusringi jooksul?
Kas ringlussevõttu saab muuta ohutumaks täiendavate või alternatiivsete valgustussüsteemide abil, nagu märgid, aeglustid, piirdetulbad jne?
Lisateave: moodul 4: vajaduste hindamine

## Slide 8: Ülevaade
Valgustid, lambid või valgusallikad, mis ületavad valgusviljakuse miinimumnõuet
Hämardamise ja mõõtmise kasutamine
Häiriva ja pimestava valguse vähendamine
Kohustuslik hämardamine probleemsetes kohtades ja sinise valguse osakaalu piiramine lambi/valgusti valgusvoos
Vastupidavad ja otstarbekohased tänavavalgustusseadmed, mida saab remontida ja millel on garantii
ELi KHRi lähenemisviis tänavavalgustusele

## Slide 9: Ülevaade
Valgusfooride valgustusseadmete olelusringi kulud
LED-lambid: toote eluiga, varuosad ja garantii
Hämardusseadised
ELi KHRi lähenemisviis valgusfooridele

## Slide 10: ELi KHRi kriteeriumid
Näited
Valikukriteeriumid (SC) – projekteerijatel ja paigaldajatel peab olema asjakohane pädevus ja kogemus.
  Pädevus ei tähenda vaid osalemist maaletoojate koolitustel
Tehnilised kirjeldused (TS) – paigaldatava valgustusseadme valgusviljakus peab ületama märgitud asjaomase kontrollväärtuse.
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid (AC) – punkte antakse pakkujatele, kes suudavad tarnida valgusallikaid või valgusteid, mis ületavad tehnilises kirjelduses kindlaksmääratud valgusviljakuse näitajaid.
Valgusviljakuse väärtus ei ole hea punktide andmiseks. Parem on kasutada paigaldise energiatiheduse arvnäitajat ja aastase energiatarbimise arvnäitajat ja seda arvutatakse ainult valgustatava tee suhtes
Lepingu täitmise klauslid (CPC) – töövõtja tagab, et uued või ajakohastatud valgustussüsteemid toimivad nõuetekohaselt.
Vt kõik kriteeriumid:
ELi KHRi kriteeriumid tänavavalgustuse ja valgusfooride puhul
Tänavavalgustus ja valgusfoorid (2018)

## Slide 11: Kontroll
Mida küsida?
EN standardite kohaselt arvutatud arvutustulemused
Tehniline kirjeldus vastavalt kehtivatele standarditele EVS-EN 62722 ja EVS-EN 60598 kõik osad
Tootja(te) dokumendid
Arvutamiseks kasutatud valgustustarkvara
Mõõtmissüsteemi tehniline kirjeldus
Nõuetele vastavuse deklaratsioon (ENEC ohutusmärgis – küsida ka testprotokolle)
kõikide kehtivatele nõuetele vastavad katsed (nt standard IEC 61000-3-2)
Kõigi lampide valgusspektrid
Millal?
KHRi kriteeriumidele vastavust tuleb hinnata nii parima pakkumuse valimise ajal kui ka lepingu täitmise ja kasutuselevõtu etapis.
ELi KHRi kriteeriumide järgimise kontroll
Vt täielik kontrollijuhend:
ELi KHRi kriteeriumid tänavavalgustuse ja valgusfooride puhul

## Slide 12: KHRi toetavad õigusaktid
Komisjoni 12. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega
Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (2011/65/EL) (uuesti sõnastatud 01.09.20)
Direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (2012/19/EL)
Energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL, 2018/844/EL
Tänavavalgustussüsteeme käsitlevad direktiivid
Lisateave:
komisjoni delegeeritud määrus nr 874/2012
direktiiv 2011/65/EL, uuendatud sõnastus
direktiiv 2012/19/EL ja direktiiv 2012/27/EL, direktiiv 2018/844/EL

## Slide 13: Turul kättesaadavus
Asjaomased märgised ja algatused
  Euroopa kvaliteedimärgis elektritoodetele ENEC+
  ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) ja Ülemaailmse Keskkonnafondi (GEF) valgustusalgatus
  Prantsuse Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne’i väljastatud märgised
Kuidas teha kindlaks säästvaid tooteid või teenuseid?

## Slide 14: Olelusringi kulude arvestamine
Asjaomased olelusringi kulude arvestamise näited ja suunised
Koldingi kliimasõbralike valgustuslahenduste hange (Kolding, Taani)
Cascaisi energiatõhusa välisvalgustuse hange (Cascaisi omavalitsus, Portugal)

## Slide 15: Juhtumiuuringud
Energiatõhusa tänavavalgustuse hange
(Rotterdam, Madalmaad)
Tõhusa välisvalgustuse energiatõhususe leping
Jimena de la Frontera, Cádiz (Hispaania)
KHRi tugiteenus
KHRi teemal abi saamiseks võtke ühendust ELi tasuta
tugiteenusega
Euroopa Komisjoni jaoks töötas vahendipaketi välja ICLEI – kohalikud omavalitsused keskkonnasäästvuse teenistuses
Mooduli autor: Fondazione Ecosistemi
Omanik, toimetaja: Euroopa Komisjon, keskkonna peadirektoraat, 2019
Fotod: Pixabay.com, Creative Commonsi CCO litsentsi alusel
Vastutuse välistamine: käesolev vahendipakett on komisjoni talituste suunav dokument ja seda ei saa kuidagi sellele institutsioonile siduvaks pidada. Euroopa Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik ei vastuta käesolevas dokumendis oleva teabe võimaliku kasutamise eest.